南通博物苑部分展厅安防系统改造项目

竞争性磋商文件

采购单位：南通博物苑

代理机构：南通通城建设工程项目管理有限公司

2024年9月11日

竞争性磋商文件备案表

编制人：杨伟 日 期：2024年9月11日

采购单位（盖章） 日 期：2024年9月11 日

代理机构（盖章） 日 期：2024年9月11 日

- 目   录

第一章       竞争性磋商公告

第二章       磋商供应商须知

第三章       项目需求

第四章       评审方法和程序

- 合同授予

第六章       响应文件组成及格式

尊敬的磋商供应商：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

南通博物苑部分展厅安防系统改造项目的潜在供应商应在南通市文化广电和旅游局-政府采购栏、南通博物苑-资讯-招标信息栏获取采购文件，并于 2024年9月25日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：NTWC2024048；

项目名称：南通博物苑部分展厅安防系统改造项目；

采购方式：竞争性磋商；

预算金额：人民币48.8万元；

最高限价：人民币48.8万元，磋商报价超过最高限价的为无效报价；

采购需求：详见竞争性磋商文件第三章；

合同履行期限：详见竞争性磋商文件第三章。

本项目不接受联合体；

本项目不接受进口产品投标；

本项目不得分包或转包。

二、申请人的资格要求

1、本项目的基本资格要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

（2）供应商法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件（格式参见第六章）。

（3）供应商须提供供应商信用承诺书（原件）。（格式参见第六章）

（4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（5）符合相关法律、法规规定的其他要求。

【特别提醒】法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

具体资格要求详见第六章中的“资格审查文件”。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与磋商的，所产生的一切后果由供应商承担。若响应供应商提供虚假材料的，将作无效响应处理。

非采购人原因成交人放弃成交资格的，报财政部门将其列入政府采购黑名单。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格，并由该供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。

参与本项目竞争性磋商响应的供应商，应依照规定提交各类声明函、承诺函（如涉有），不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但本项目成交的供应商（以下称成交人），应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，将依照相关法律法规规定处理。

三、获取采购文件

时间：2024年9月11日至2024年 9月25日

地点：南通市文化广电和旅游局-政府采购栏、 南通博物苑-资讯-招标信息栏

方式：自行下载

四、响应文件的提交

1.截止时间：2024年9月25日14时 00分（北京时间）。

2.地点：南通市行政中心综合楼538会议室（南通市崇川区世纪大道6号），如有变动另行通知。

五、开启

1.时间：2024年9月25日14时00分（北京时间）

2.地点：南通市行政中心综合楼538会议室（南通市崇川区世纪大道6号），如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南通博物苑

地址：江苏省南通市崇川区濠南路19号

联系方式：0513-85062508

2.主管部门

名称：南通市文化广电和旅游局

地址：南通市崇川区世纪大道6号

联系方式：0513-85099576

3.采购代理机构信息

名称：南通通城建设工程项目管理有限公司

地址：南通市崇川区工农南路156号鑫乾广场A座22楼2202室

联系方式：18906296209

4.项目联系方式：

联系人：杨伟

电话：18906296209

# 第二章  磋商供应商须知

- 一、说明

1、 本竞争性磋商文件仅适用于采购人组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的3日内，以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

- 二、项目涉及到的现场勘察

1、采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在响应文件递交日前自行实地察看有关现场和对周围环境进行勘察，以获取编制磋商响应文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。

2、采购人向供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、潜在供应商为响应本项目而勘察项目现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

4、供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响投标响应内容的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任，且不作任何答复。

5、现场勘察联系人：陈丽苏  18962978090

- 三、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以“南通市文化广电和旅游局-政府采购栏 、南通博物苑-资讯-招标信息栏”发布的信息为准。

3、代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 四、响应文件的编制及装订

供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

- 五、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②商务技术响应文件、③报价响应文件，共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

六、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

3、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

- 七、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）谈判响应文件中报价总表内容与谈判文件中内容明细不一致的，以报价总表为准；

（2）谈判响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4、磋商报价应包括完成本合同中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括所包含的全部工程范围，应充分考虑施工期内人工、材料和机械的价格波动风险，除采购文件另有约定的除外，在工程结算时一律不再调整，成交单位将不能因此提出改变合同价格及对所有合同内容承诺的修改，否则采购人有权解除合作协议，成交单位在报价时应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、垃圾清运、安全现场文明施工等所需措施的一切费用和工期，作为一名有经验的供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

5、供应商的最终报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、最低的磋商报价是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

7、投标供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

- 八、联合体参与磋商

- 不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性磋商。

- 九、响应文件及磋商费用

1、磋商程序顺利进行后，所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

2、供应商在提交投标文件的同时提交300元（现金）磋商文件相关费用，无论是否成交，该费用不予退还。

3、成交后，供应商须向招标代理机构缴纳招标代理服务费，收费标准为成交价*1.2%，不足2000元，按2000元计取。投标供应商在报价中综合考虑该部分费用，不得单列。

4、无论磋商过程和结果如何，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。

- 十、结算方式

1、 签订合同后支付合同金额的30%，设备到货支付合同金额的40%，验收合格后支付合同金额的30%。

- 十一、履约保证金

- 1、本项目履约保证金为合同价（成交价）的10%，在成交公示结束后、签订合同前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商在成交通知书发出之日起30日内凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

- 2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格满半年后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

- 3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

- a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

第三章  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目概况

南通博物苑位于风景秀丽的濠河之畔，由著名爱国实业家、晚清状元张謇于1905年所创办，是中国最早的一所公共博物馆，中国博物馆事业的发祥地。办苑宗旨为“设为庠序学校以教，多识鸟兽草木之名”。

南通博物苑作为国家一级博物馆，建筑规模较大，馆藏珍贵文物众多（现有藏品约5万余件，分历史文物、民俗品物和自然标本，其中以反映地方历史的文物最具特色。自然类的藏品总计6000余件，以南通自然资源的标本为主，也收藏国家珍贵的岩矿石、动植物化石等自然标本），属一级风险单位。

2018年在各级政府的支持下投入使用了智慧文博安防系统，使用多年以来系统运行平稳，但还存在一定的不足，本次改造将依托现有南通博物苑数字安防集成管理平台进行有针对性的改造，具体内容如下：

1、更换新馆一层、自然馆原有老线路及摄像头、报警探测器等设备，机房新增磁盘整列等。

2、新增设备需无缝对接现有南通博物苑数字安防集成管理平台系统统一管理。

本次安防系统的设计，必须符合国家标准、规范等相关要求，具体技术指标如下：

- 视频监控前端采用1920*1080

- 日误报警小于系统所装探测器总数的1%

- 系统漏报警为零

- 主机报警响应时间小于2s

- 报警联动自动切换时间小于4 s

- 系统接地电阻不大于4Ω

- 系统设备的平均无故障时间大于5000小时，系统验收后的首次故障时间大于3个月

- 报警声压不小于80分贝

- 视频监控录像回放清晰度达到1920*1080要求

- 所有声音/图像资料保存不少于90日，重要资料刻盘长期保存

系统配有UPS电源，能够支持主电源断电后，入侵报警系统8小时的正常使用时间，音视频复核系统2小时的正常使用。

二、项目引用规范及标准

《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》GB/T 16571-2012；

《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》GA27；

《安全防范工程技术规范》GB 50348；

《安全防范系统验收规则》GA 308—2001

《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394；

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395；

《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396；

《防盗安全门通用技术条件》GB 17565；

《安全防范工程程序与要求》GA/T75；

《防盗保险柜》GB10409；

《安全防范系统供电技术要求》GB/T15408；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343；

《安全防范工程费用预算编制办法》GA/T70；

《安全防范系统通用图形符号》GA/T74;

《电子巡查系统技术要求》GA/T644;

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670；

《停车库（场）安全管理系统技术要求》GA/T761;

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB28181；

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》修改补充文件 GB/T 28181；

《安全防范监控数字视音频编解码技术标准》GB/T 25724-2010

三、设备清单

- 安装点位表

| 序号 | 区域 | 双鉴探测器 | 报警按钮 | 半球 | 枪机 | 球机 | 客流 | 全景鱼眼 | 人脸识别 | 高清宽动态枪机 | 智能广角摄像机 | 音频探测器 | 辅助照明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新馆 | 31 | 13 | 65 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 22 | 25 |
| 2 | 自然馆 | 10 | 5 | 19 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 6 |
| 合计 |  | 41 | 18 | 84 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 31 |

- 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统 |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 84 | 台 |
| 2 | 高清网络枪型摄像机 | 6 | 台 |
| 3 | 高清人脸识别网络摄像机 | 1 | 台 |
| 4 | 高清球型摄像机 | 4 | 台 |
| 5 | 高清网络宽动态摄像机 | 1 | 台 |
| 6 | 智能高清广角摄像机 | 1 | 台 |
| 7 | 鱼眼全景网络摄像机 | 1 | 台 |
| 8 | 客流摄像机 | 3 | 台 |
| 9 | 拾音器 | 29 | 台 |
| 10 | 磁盘阵列 | 1 | 台 |
| 11 | 监控硬盘 | 48 | 块 |
| 12 | 支架 | 6 | 只 |
| 二、报警系统 |  |  |  |
| 1 | 吸顶双鉴探测器 | 36 | 只 |
| 2 | 吸顶红外探测器 | 5 | 只 |
| 3 | 红外幕帘 | 9 | 只 |
| 4 | 直流稳压电源 | 15 | 台 |
| 5 | 紧急报警按钮 | 18 | 只 |
| 6 | 声光报警器 | 10 | 只 |
| 7 | 总线网络报警控制管理主机 | 1 | 台 |
| 8 | 中文LCD系统控制键盘 | 1 | 个 |
| 9 | 十六防区总线通信模块 | 6 | 个 |
| 三、门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁读卡器 | 3 | 套 |
| 2 | 门禁控制器 | 2 | 套 |
| 3 | 电源控制箱 | 2 | 套 |
| 4 | 双门磁力锁 | 3 | 套 |
| 5 | 出门按钮 | 3 | 套 |
| 四、可视对讲系统 |  |  |  |
| 1 | 可视对讲室内机 | 2 | 台 |
| 2 | 可视对讲室外机 | 2 | 台 |
| 3 | 配件 | 2 | 套 |
| 五、计算机网络系统 |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 4 | 台 |
| 2 | 16口POE交换机 | 1 | 台 |
| 3 | 光模块 | 5 | 个 |
| 4 | 光模块 | 5 | 个 |
| 5 | 汇聚箱 | 5 | 个 |
| 6 | 光纤跳线 | 5 | 对 |
| 7 | 光纤耦合器 | 10 | 个 |
| 8 | 光纤配线架 | 5 | 个 |
| 六、辅助灯光照明系统 |  |  |  |
| 1 | 室内LED辅助灯具 | 31 | 台 |
| 2 | 灯光联动控制器 | 31 | 台 |
| 3 | 电源适配器 | 31 | 个 |
| 七、综合安防软件 |  |  |  |
| 1 | 主程序模块 | 1 | 个 |
| 2 | 视频联网模块 | 1 | 个 |
| 3 | 视频监控模块 | 410 | 路 |
| 4 | 门禁管理 | 3 | 路 |
| 5 | 智能搜索模块 | 1 | 路 |
| 6 | 设备管理模块 | 410 | 路 |
| 八、其他 |  |  |  |
| 1 | 室外光缆 | 300 | 米 |
| 2 | 电源线 | 100 | 米 |
| 3 | 电源线 | 250 | 米 |
| 4 | 数据电缆 | 15 | 箱 |
| 5 | 信号线 | 700 | 米 |
| 6 | 信号线 | 100 | 米 |
| 7 | 信号线 | 150 | 米 |
| 8 | 信号线 | 200 | 米 |
| 9 | 线管 | 700 | 米 |
| 10 | 拆除 | 1 | 批 |
| 11 | 光纤熔接 | 1 | 批 |
| 12 | 辅材 | 1 | 批 |
| 13 | 平台对接费 | 1 | 次 |
| 14 | 系统集成费 | 1 | 批 |

四、设备参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、监控系统 |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | ★400万白光全彩网络摄像机（响应文件中须提供检测报告或产品技术白皮书并加盖供应商公章） 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps; 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示; 支持SmartIR，防止夜间红外过曝; 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境; 支持ROI感兴趣区域增强编码; 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议接入; 1个内置麦克风; 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m; 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG ▲在2560x1440下分辨力可达到1400TVL（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ▲信噪比不小于55dB。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 支持红外补光，有效补光距离达到30m。 需支持IP66防尘防水。 支持DC12V或poe供电 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口、靶面尺寸为1/2.7英寸。 ★为保证系统兼容性，所投产品须与综合安防软件为同一品牌。 |
| 2 | 高清网络枪型摄像机 | ★400万白光全彩筒型网络摄像机（响应文件中须提供检测报告或产品技术白皮书并加盖供应商公章） 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps; 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示; 支持SmartIR，防止夜间红外过曝; 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境; 支持ROI感兴趣区域增强编码; 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议接入; 1个内置麦克风; 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m; 符合IP66防尘防水设计，可靠性高; 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 图像最大分辨率不低于2560x1440 ▲信噪比不小于55dB。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m 需支持IP66防尘防水。 支持DC12V或poe供电。 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 ★靶面尺寸为1/2.7英寸（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ★为保证系统兼容性，所投产品须与综合安防软件为同一品牌。 |
| 3 | 高清人脸识别网络摄像机 | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像; 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，车辆抓拍模式， 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀; 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流; Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、支持Smart265编码; 图像相关：支持400万像素@25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求; 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤; 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出; ★人脸抓拍400万（响应文件中须提供检测报告或产品技术白皮书并加盖供应商公章） 宽动态：100 dB 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：支持红外补光：内置高效鳞镜补光 红外波长范围：850 nm 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持电平量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式：DC：12 V ± 20% PoE：802.3af，Type 1，Class 3 防护：IP67 支持分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 ★内置GPU芯片。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ★内置3颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加供应商盖公章） ★灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ★为保证系统兼容性，所投产品须与综合安防软件为同一品牌。 |
| 4 | 高清球型摄像机 | ★400万网络高清球机（响应文件中须提供检测报告或产品技术白皮书并加盖供应商公章） 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪; 采用双光补光，红外补光150 m，白光100 m; ▲内置加热玻璃，有效除雾; 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR; 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍; 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能; 支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP; 支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储; IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准; 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角：55°~2.7°（广角~望远） 红外照射距离：150 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 供电方式：DC36V 除雾：加热玻璃除雾 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 ▲主码流支持2560x1440，子码流支持704x576，第三码流支持1920x1080（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ▲设备靶面尺寸为1/2.8英寸（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ▲最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx；（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能. 具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。 在网络直连的环境下，只输出主码流，分辨率设置为2688*1520、帧率设置为25fps、码率设置为2Mbps时，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间≤65ms。 夜间天气晴朗无遮挡，白光补光灯开启，可识别距离设备100m处的人体轮廓；夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。 ★设备开启智能补光模式时：当检测区域的行人或车辆触发区域入侵或越界侦测报警后，设备可自动关闭红外补光灯、开启白光灯，持续4min，在白光灯开启时间内如样机持续报警，白光补光常亮状态保持至最后一个报警触发开始的4min后结束，白光补光灯开启期间设备可输出彩色图像。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加供应商盖公章） ★设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ★设备内置8颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ★为保证系统兼容性，所投产品须与综合安防软件为同一品牌。 |
| 5 | 高清网络宽动态摄像机 | ★400万筒型网络摄像机（响应文件中须提供检测报告或产品技术白皮书并加盖供应商公章） 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps; 支持SmartIR，防止夜间红外过曝; 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境; 支持ROI感兴趣区域增强编码; 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议; 1个内置麦克风; 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m; 符合IP66防尘防水设计，可靠性高; 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 红外波长范围：850 nm 补光距离：最远可达50 m ★在2560x1440下分辨力可达到1400TVL（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 信噪比不小于55dB。 支持红外补光，有效补光距离达到50m。 需支持IP66防尘防水。 支持DC12V供电。 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 ★靶面尺寸为1/2.7英寸（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ★为保证系统兼容性，所投产品须与综合安防软件为同一品牌。 |
| 6 | 智能高清广角摄像机 | ★400w+400w，采用内置旋转机构的一体化设计，内置双镜头，内置毫米波雷达;（响应文件中须提供检测报告或产品技术白皮书并加盖供应商公章） 工作频率：24GHZ 探测距离：35米 水平角度：30° ▲传感器类型：【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @(F1.0，AGC ON)，0 Lux with light，黑白：0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)【细节】彩色：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON)，0 Lux with light，黑白：0.0005Lux @(F1.6,AGC ON) 最大分辨率：2560×1440 焦距：【全景】定焦6 mm 【细节】变焦16~32 mm，2x光学变倍 视场角：【全景】水平：55°，垂直：29°，对角线：65° 【细节】水平：21.2°~14.4°，垂直：11..9°~8.2°，对角线：24.53°~16.5° 防补光过曝：支持 水平范围：【细节】0-44° 垂直范围：【细节】-5°-5° 水平速度：【细节】水平键控速度：0.1°-200°/s,速度可设； 水平预置点速度：300°/s 垂直速度：【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设； 垂直预置点速度：120°/s 网络接口：自适应10M/100M/1000M网络数据,RJ45网口 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,最大支持256G 报警：1路报警输入1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%；1路音频输出 RS-485：采用半双工模式，支持自适应PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 除雾：加热除雾 防护：IP66 ★设备具有1个RJ45网络接口，内置毫米波雷达，可输出两路视频图像：全景通道、细节通道。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 全景通道和细节通道分辨率支持2560x1440，全景通道焦距不小于6mm，光圈不小于F1.0，细节通道焦距不小于30mm，光学变倍不小于2倍。 ★设备支持上、下双安装接口，其中上、下安装接口各有4个螺丝孔位，支持座装、吊装、壁装三种安装方式。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 两个通道均支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 ★设备细节通道内置水平和垂直旋转电机，细节通道采用电机直驱转动，无同步轮和同步带。细节通道支持水平±20°，垂直±5°电动调节。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 全景和细节通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍。 ▲全景通道具有全结构化模式，细节通道具有混合比对模式（人脸抓拍、人体抓拍、人脸比对）和全结构化模式，切换智能资源时设备不重启即可生效。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ▲支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ▲支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ▲细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.1s。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ▲设备抓拍的同一目标的人体人脸可同时在1张背景大图中展示。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 设备具有人像增强和车牌增强功能，车牌增强等级在0~100范围内可设。 设备具有人脸去重功能，去重相似度阈值在0~100范围内可设；去重库入库评分阈值在0~100范围内可设；去重库更新时间在0~300s范围内可设。 ★具有雷达联动补光灯功能，当雷达检测到人体后，可联动细节白光补光灯进行补光，补光灯全部开启最大功率不小于20W。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ★为保证系统兼容性，所投产品须与综合安防软件为同一品牌。 |
| 7 | 鱼眼全景网络摄像机 | ★400W鱼眼金属红外款（响应文件中须提供检测报告或产品技术白皮书并加盖供应商公章） ★采用超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面，实现无盲区监控;（响应文件中须提供检测报告或产品技术白皮书并加盖供应商公章） 支持IP67防护等级; 支持1920 × 1920 @25 fps，图像更流畅; 支持10 M/100 M自适应网口; 支持ISAPI、SDK、GB28181协议接入; 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求; 功能齐全：IP地址过滤，心跳，报警，一键恢复等; ▲传感器类型：1/2.7"CMOS 最低照度：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON） 宽动态：120db 焦距&视场角：1.16 mm @F2.25，水平视场角：180°，垂直视场角：180°，对角线视场角：180° 补光灯类型：红外 红外距离：15m 最大图像尺寸：1920 × 1920 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 显示模式：支持11种显示模式：鱼眼原图，180全景，鱼眼 + 3PTZ，鱼眼 + 8PTZ360，全景，360全景 + PTZ，360全景 + 3PTZ，360全景+ 6PTZ，360全景 + 8PTZ，2PTZ，4PTZ 供电方式：DC：12 V ± 20% PoE：802.3af 防护：IP67 ★在1920*1920分辨率下，分辨力不小于1100线。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 最大亮度鉴别等级不小于11级。 ★宽动态能力综合评分不小于140，照度适应范围不小于140dB。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章）。 ★为保证系统兼容性，所投产品须与综合安防软件为同一品牌。 |
| 8 | 客流摄像机 | ★400万双目垂直客流摄像机。（响应文件中须提供检测报告或产品技术白皮书并加盖供应商公章） 支持分类统计人员进入、离开情况; 支持内置存储（EMMC）; 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表; 支持高度过滤; ▲传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口 音频：内置1路麦克风 供电方式：DC：12 V ± 20%；支持防反接保护 PoE：36 V~57 V，802.3af，Class 3 支持双目立体视觉技术。 ★内置GPU芯片。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 信噪比不小于62dB。 支持双码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 需支持DC12V与POE供电，且能在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 支持开启、关闭eMMC保护功能。 摄像机能够在-40~70摄氏度环境下稳定工作。 ★支持客流检测和统计功能，可分别统计进入、离开的客流数量，并支持在OSD上实时叠加。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ▲客流统计准确率不小于99%。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ★支持高度过滤功能，可通过IE浏览器设置人员高度上限和高度下限，开启高度过滤功能后，仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ★支持儿童计数功能，可用过IE浏览器设置人员高度阈值，开启儿童计数功能后，仅统计人员高度低于设定值的人员数量。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。 设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。 设备恢复出厂设置后，通过客户端软件或WEB方式登录设备必须设置密码才能使用，无其他缺省密码或空密码。 射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 ▲传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ▲辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ★为保证系统兼容性，所投产品须与综合安防软件为同一品牌。 |
| 9 | 拾音器 | 动态范围: 0 dB~90 dB 最大承受音压: 120 dBSPL ★拾音范围: 0 m~5 m 灵敏度: -32 dB 输出信号幅度: 2.5 Vpp 信噪比: 90 dB 频率响应: 20 Hz~20 kHz 音频传输距离: ≥500 m 接口类型: LINE OUT 输出阻抗: 600Ω 电源电压: DC12V 保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 工作温度: -10℃～50℃（室内） 安装方式: 吸顶装，壁装，桌面装 材质: 塑料 功耗: 0.1 W MAX 降噪调节: 数字降噪，自适应调节（和主机搭配使用时支持） 音量调节: 支持软件调节（与主拾音器级联时可用） 指向特性: 全指向 采样率: 8khz、16khz、32khz可选，默认16khz |
| 10 | 磁盘阵列 | 服务器配置：★≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓盘，可支持 6个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速，采用可热插拔 1+1AC220V 电源（响应文件中须提供检测报告或产品技术白皮书并加盖供应商公章） ▲标配≥2个千兆网口，支持 PCI-E3.0 插槽，可扩展 RS485 接口、eSATA 接口，可扩展至7个千兆网口或增配2个10Gb/25Gb光纤接口或增配4个8Gb/16Gb光纤接口或增配4个HDMI接口或增配3个Mini SAS HD接口，可支持 PCI-E X16和 PCI-E X8 ，可支持12GB SAS扩展口（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作,支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘； 支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘； 支持 CMR或SMR硬盘； 支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝）的硬盘混插； 支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插； 支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量（各个硬盘容量之和） 设备应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、RAID Erasure coding、RAID5EE、iRAID模式； ▲当磁盘的坏块数量达到RAID预设阈值时，样机可自动将数据拷贝到热备盘，并且可自动使用热备盘替换坏盘；支持RAID重建速度动态调整，可根据写入码流带宽，动态调整RAID重建速度（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； ▲支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 支持视频矫正功能，可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机和全景自拼接摄像机、智能相机、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整；支持画中画通道视频显示和存储，应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 ▲支持不低于2048MbpsMbps图片转发；支持不低于2048MbpsMbps图片并发输入，同时不低于2048MbpsMbps图片并发输出（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ▲当样机发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、RAID降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过E-mail/短信发送或SNMP Trap报警（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传。 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失。 ▲设备均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密、等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ★可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管。 可通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，设备可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。 支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） ★支持在麒麟/UOS操作系统上，使用奇安信浏览器/UOS浏览器对样机进行操作。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度； ▲设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 可对指定事件的1个或多个不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除，并根据标签查询录像，可将相同标签的录像进行统一回放、下载；可对录像卷和存档卷配置不同的存储周期。 支持内存资源动态调节，根据业务需求进行自动分配，当业务压力增加时，内存自动分配。 ★为保证系统兼容性，所投产品须与综合安防软件为同一品牌。 |
| 11 | 监控硬盘 | 8T,7200RPM,3.5寸,SATA |
| 12 | 支架 | 枪机配套支架 |
| 二、报警系统 |  |  |
| 1 | 吸顶双鉴探测器 | - ★探测方式：双元被动红外与微波复合技术 - ★探测距离：直径10m - 灵敏度可调、自动温度补偿、脉冲可选、自检功能 - 工作电压：12VDC；工作电流：25mA - 微波频率：10.525GHz - 安装方式：高度：2.4m～4.8m(吸顶安装） - 工作温度：-10℃～+50℃ - 抗白光干扰：>9000LUX - 抗电磁干扰：>30V/m (30MHz～1GHz） 10、★防拆卸报警 |
| 2 | 吸顶红外探测器 | 1、采用白片菲尼耳镜片，有效阻止白光干扰，同时对红外信号提供较高的灵敏度。 2、微处理器提供人性化智能报警分析功能。 3、大范围的工作电压,直流8V--16V，15毫安（12V供电） 4、全密闭的防虫光路系统。 5、灵敏度：可调（高或正常） 6、探测范围：前方可达15M（最大），两侧45度可达18M（最大）；安装高度2.3米 7、报警继电器：光偶（常闭），30 mA，30VDC 8、抗辐射干扰：10MHz—1000MHz , 40V/M 9、抗白光干扰：6500 Lux 10、工作条件：-40℃--55℃，相对湿度5%--95%（无霜） 11、★防拆卸报警 |
| 3 | 红外幕帘 | - ★传感器 低噪声高灵敏度双元矩形红外 - ★探测距离 8m - 探测角度 20° - 电压：9～16VDC，电流：8mA～25mA - 灵敏度可调、自动温度补偿、脉冲计数可调、防拆报警 - 方向性：移动方向识别功能，入侵方向可选 - 抗白光干扰：>8000LUX - 抗电磁干扰：>30V/m (30MHz～1GHz) 9.★防拆卸报警 |
| 4 | 直流稳压电源 | 交流220伏/50赫兹±10% 13.8V DC 3A |
| 5 | 紧急报警按钮 | 国产优质 |
| 6 | 声光报警器 | 声光报警一体机 |
| 7 | 总线网络报警控制管理主机 | - ★自带16个防区，板载2条独立的RS485标准物理总线；支持通过单路RS485总线或TCP/IP网络接口实现模块扩展，支持 RS485总线和TCP/IP网络接口的混合模式进行模块扩展。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） - 报警主机能通过RS485总线实现多个总线地址模块（如防区扩展模块、继电器输出模块和IC读卡器）扩展；报警主机应能通过TCP/IP接口实现防区扩展。 - ▲具备64个子系统划分功能，每个子系统独立显示工作状态、独立撤布防、按时间计划自动撤布防工作。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） - 报警主机支持通过单路防区报警或防区子系统报警联动继电器输出。报警主机支持防区一对一输出（单防区联动单继电器输出）、一对多输出（单防区联动多路继电器输出）、多对一输出（多路防区联动单路继电器输出）。 5、报警主机支持通过报警事件、布撤防操作、故障事件（电源异常、模块断线等）联动继电器输出。 6、★主机报警响应时间＜2s；（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 7、★主机板载1路防拆探测接口，主机主板及1/2/8/16防区模块中的任一防区均具备倍增模式。当设置为防区倍增模式时，应支持区分防区回路断路（断线）和入侵触发报警 2 种状态。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 8、主机板载电话线和TCP/IP网络接口。具有TCP/IP网络和无线网络两种通讯方式，并且支持两种通讯方式向两个接警中心分别上报报警信息。 9、具有断电正常工作的万年历实时时钟，支持远程校时，具备5000条事件记录能力（包含发生时间、事件类型、子系统号、模块地址、防区号、用户编号等信息事件信息），可通过键盘或管理软件读取查阅。 10、报警主机支持通过控制键盘、IC卡识读、指纹识读、客户端软件和手机短信独立/混合控制方式进行布撤防操作布；撤防操作的对象包括整个系统、防区子系统和单个防区。 11、支持手机APP、PC端IE浏览器、客户端软件实现对主机的参数设置、在线升级、恢复出厂设置等功能。 |
| 8 | 中文LCD系统控制键盘 | 1、直流10-18V供电，具备反接保护，50mA工作电流 2、大尺寸中文LCD带文字信息和系统时间日期显示屏 3、灵巧的4个快捷功能键和5个导航操作键设计，各项操作灵活便捷 4、连接在扩充设备总线上，通过内部拨码开关地址区分主控或分控键盘 5、每台主机允许设置一个主控键盘和最多31个分控键盘 6、分控键盘采用用户登陆机制，通过登录不同的用户，分别控制相应的子系统 7、可按系统/子系统/防区查看运行状态，并可按系统/子系统/防区独立操作控制 8、系统报警信息显示与报警音频提示，系统内各设备运行状态显示与状态查询 9、系统设备故障状态显示与提示，对系统各种设备进行参数设置，系统各项事件记录信息查询 10、★内置防拆开关，可启用机箱防拆蜂鸣警告 11、★三个LED指示灯分别显示总线通信、布防、报警状态 |
| 9 | 十六防区总线通信模块 | 1、★16个线末电阻标准接线防区； 2、1路常开/1路常闭输出 3、支持“防区倍增”功能的开启与关闭，可实现入侵探测器报警信号及24小时防拆报警信号明确区分 |
| 三、门禁系统 |  |  |
| 1 | 门禁读卡器 | 认证方式：刷卡、刷卡+密码，不支持仅密码 读卡频率：13.56MHz 按键方式：触摸按键 可识别卡：CPU卡(含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：IP65，室内外环境 |
| 2 | 门禁控制器 | 主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 ★管控门数：4门 ★通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1 输出接口：开门继电器*4、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出 |
| 3 | 电源控制箱 | DC12V 10A 300*400*150mm |
| 4 | 双门磁力锁 | 吸附力280KG型 通电上锁 无残磁、无机械磨损、双门 锁状态信号NO/NC输出、LED指示 适用于90度开的任何有框门 无框门或内推门可选择配件 |
| 5 | 出门按钮 | 塑料型 输出NC/NO信号 |
| 四、可视对讲系统 |  |  |
| 1 | 可视对讲室内机 | 显示屏：7寸彩色触摸TFT LCD； 显示屏分辨率：1024*600； 操作方式：电容式触摸屏； 网线供电：支持； 防区数：8防区； 网口：10M/100M自适应以太网口； 探测器供电：室内机网线供电时支持输出1路12V 200mA电源用于探测器供电； 电源：网线供电或DC12V ； 功耗：≤6W 。 |
| 2 | 可视对讲室外机 | 摄像头：CMOS低照度200W像素双目摄像机； 视频压缩标准:H.264，分辨率：1920×1080； 深度学习人脸识别算法，人脸白名单容量：5000张； 用户数量：10000个，合法卡数量：50000张 显示屏：4.3寸彩色非触摸 TFT LCD，分辨率：800*480； 操作方式：实体按键； 操作界面：液晶显示，简易菜单； 音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 支持Mifare卡、身份证序列号、CPU序列号识别； 支持二维码开门； RS485：2个，RS485半双工； 网络参数:10M/100M/1000M自适应，支持TCP/IP、SIP、RTSP等协议； IO输入：4个； 门锁继电器：2个； |
| 3 | 配件 | 定制 |
| 五、计算机网络系统 |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 |
| 2 | 16口POE交换机 | 16个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 |
| 3 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块 |
| 4 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块 |
| 5 | 汇聚箱 | 定制、12U |
| 6 | 光纤跳线 | 单模跳线 |
| 7 | 光纤耦合器 | 单模光纤耦合器 ST |
| 8 | 光纤配线架 | 4口 |
| 六、辅助灯光照明系统 |  |  |
| 1 | 室内LED辅助灯具 | 功率：18W；色温：6000-7000K；角度：15°,30°,45°,90°；有效照射距离25m；光通量：1800LM；控制开关：开关量/光控/时控；防护等级：IP66；工作电压：AC110V-220V（标配，其他可订制）；储存温度：-40~+80℃；工作温度： -30~+60℃ |
| 2 | 灯光联动控制器 | 可独立使用，也可与其它报警主机配合使用, 模块带有两个输入，两个输出，并带有时间延时，每个输入输出延时都是独立的， 输出可控制强电（220V）, 输出时间可通过拔码开关设置。支持：一个输入，两个输出同步。出厂为一对一, 一个输入对应一个输出。 |
| 3 | 电源适配器 | 12V |
| 七、综合安防软件 |  |  |
| 1 | 主程序模块 | - 支持用户权限管理，系统要求支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用，移动端支持预览、回放、监控点收藏等功能； - ★系统要求具有高兼容性，支持ONVIF、国标协议设备接入；系统要求支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致； - 支持对监控的图像进行视频质量诊断，支持对视频设备的录像完整性进行检查； - 要求能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播； - 要求客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示； - 要求支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定； - 要求支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放； - 支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果 - 运维功能： （1）要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看。 - ▲要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 10、支持上下级平台级联，如国标协议级联等 11、▲要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 12、智能监控： ▲（1）要求支持高频人员识别应用，包括高频人员包括出现的次数、抓拍时间、抓拍点、人脸抓拍图、抓拍原图、轨迹等，并可进行快速布控；（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） （2）要求支持将抓拍记录中的人脸加入人脸分组实现一键布防，加入人脸分组时支持检测分组中是否已有相似人脸及相似度，如有相似人脸则进行提示并可选择是否加入。 （3）▲要求支持接入行为分析服务器，接收行为分析事件并进行联动，行为分析事件包括：穿越警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊、停车、物品遗留、物品拿取、快速移动、肢体冲突、人群聚集、人员倒地等。（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 13、事件联动：要求支持报警事件分流管理，当报警处理人超时未处理报警事件时能自动升级转其他用户处理; 14、▲融合监控：要求支持将视频预览画面、门禁出入信息、出入口进出信息、智能监控实时监控信息融合在一个客户端页面进行展示（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 15、▲要求支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 16、支持IPv6网络适配，支持IPv6网络环境下平台部署，并支持用户以IPv6的方式进行平台访问和业务应用实现；支持通过IPv6的方式添加视频设备、停车场出入口设备、门禁设备等。 17、▲支持系统部署在欧拉操作系统、银河麒麟操作系统环境中（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 18、▲支持敏感数据采用RSA非对称加密2048位加密传输；支持敏感数据传输采用AES对称加密256位加密存储；要求用户密码采用SHA256加盐值算法；要求支持数据密钥采用根密钥保护；支持重要环节安全认证，包括服务接口调用安全认证、媒体网关取流安全认证、图片存储访问安全认证、CVR/云存储访问安全认证、数据库/消息系统/缓存系统访问安全认证（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章） 19、支持查看今日告警事件数据，包括事件总数、已处置和未处置数、处置率； |
| 2 | 视频联网模块 | 1、★最大级联监控点数量20W个； 2、单个NCG信令节点：最大支持5个上级域平台、15个下级域平台； 3、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）。 |
| 3 | 视频监控模块 | 1、★支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）； 2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）； 3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路； 4、支持电视墙最大场景数128个； 5、单个电视墙最大支持数量25*25个； 6、单个窗口最大分割数量16个。 |
| 4 | 门禁管理 | 1、★支持最大门禁点数量2万个； 2、门禁权限下发的性能（单个门禁点）： 卡片：15-35张/秒； 人脸：1-2张/秒； 人脸模型：100张/秒；（依赖中心建模服务器）； 3、权限并发下载路数：单台服务器50路，最大可扩展至1000路； 4、门禁事件处理（单台服务器）： 带图片：100条/秒； 不带图片：1000条/秒； 5、事件最大存储数量：5000万条。 |
| 5 | 智能搜索模块 | 1、★人脸库最大人脸数量30W个。 2、人脸事件接收最大并发数量200条/秒。 |
| 6 | 设备管理模块 | 1、★单节点在线状态巡检效率不低于1000路/小时； 2、单节点录像情况巡检效率不低于1000路/小时 |
| 八、其他 |  |  |
| 1 | 室外光缆 | 6芯单模室外光缆、国标 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0、国标 |
| 3 | 电源线 | RVV3*1.0、国标 |
| 4 | 数据电缆 | 六类非屏蔽双绞线、国标 |
| 5 | 信号线 | RVVP 6*0.5、国标 |
| 6 | 信号线 | RVVP 6*1.0、国标 |
| 7 | 信号线 | RVVP 4*1.0、国标 |
| 8 | 信号线 | RVVP 4*0.5、国标 |
| 9 | 线管 | JDG 25 管（含白色防火涂料） |
| 10 | 拆除 | 老线路及设备拆除 |
| 11 | 光纤熔接 |  |
| 12 | 辅材 | 吊筋、弯头、束节、扎带等 |
| 13 | 平台对接费 | 与原安防总平台无缝对接费 |
| 14 | 系统集成费 |  |

备注：1、以上带★的技术参数不接受负偏离应标，如带★的技术参数出现负偏离应标，将作无效响应处理；

2、须提供：技术部分正负偏离表。成交供应商在成交后、签订合同前需提供项目需求中提到的所有证明材料原件或复印件加盖厂家公章供采购人确认，确认无误后签订采购合同，此项为签合同必备条件，未按要求提供或确认有误的，采购人将取消其成交资格的权利。

3、由于本项目的特殊性，改造过程中不得出现系统宕机等事故。如有，成交供应商将承担由此带来的一切后果并进行相应赔偿。

4、成交供应商在成交后、签订合同前需提供本项目涉及的以下产品（摄像头、磁盘阵列、综合安防软件）原厂针对本次项目出具的原厂授权函及质保的售后服务承诺函原件并加盖原厂公章供采购人现场确认，确认无误后签订采购合同，此项为签合同必备条件，未按要求提供或现场确认有误的，采购人将取消其成交资格的权利。

- 其他

1、为充分保证供应商了解项目情况，供应商必须在响应文件提交截止之日前对有关现场和周围环境进行勘察。

2、合同价（以人民币计价）应包括完成本合同中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括所包含的全部工程范围，应充分考虑施工期内人工、材料和机械的价格波动风险，除采购文件另有约定的除外，在工程结算时一律不再调整，乙方将不能因此提出改变合同价格及对所有合同内容承诺的修改，否则甲方有权解除合作协议，乙方在报价时应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、垃圾清运、安全现场文明施工等所需措施的一切费用和工期，作为一名有经验的乙方所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

3、免费质保期：自验收合格之日起2年。

4、交货时间：签订合同后60日历天内完成货物安装、调试等全部工作。

5、付款方式：签订合同后支付合同金额的30%，设备到货支付合同金额的40%，验收合格后支付合同金额的30%。

6、维保响应时间：接到报修电话后45分钟内达到现场解决。

- 第四章  评审方法和程序

- 一、代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人组成。

2、采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

3、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任。

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告,并建议将其列入采购黑名单。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

4、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

5、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商开标会。

- 二、磋商的原则及方法

1、磋商小组依据采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。商务技术分是所有评委打分的算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的商务技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的商务技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。

9、除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

10、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

11、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的商务技术资料、价格及其他信息。

12、凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

13、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价作无效报价，按无效响应处理。

三、评估步骤

1、评估步骤规定：

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入商务技术标的开标。先开商务技术标，商务技术标打分结束后再开价格标。

第一阶段：磋商小组对每个供应商的资格进行审查。

第二阶段：磋商小组对每个符合资格要求的供应商的商务技术标进行评估。主要审查商务技术标提交的内容是否齐全，商务技术方案及项目实施是否完全满足采购文件的要求。磋商小组严格按照磋商文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

第三阶段：以供应商价格标文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，磋商小组与供应商单一分别进行磋商：内容主要是对竞争性磋商响应文件中的项目方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。磋商明确各供应商符合并满足磋商文件要求，并能完全响应磋商内容后，要求其最终报价中可包括但不限于如最终澄清方案、有关优惠承诺等。如磋商内容导致竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有供应商。

第四阶段：磋商小组对供应商的最终报价进行评议和比较，在实质性响应竞争性磋商文件，商务技术标和价格标部分都能满足竞争性磋商文件的前提下，磋商小组将校核后的各供应商的报价从低到高排序（明显低于成本的，且供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的报价除外）。

2、在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法定代表人或被授权人签字盖章后生效，供应商受其约束。

- 四、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的商务技术响应文件和报价响应文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术响应文件分值占总分值的比重为 70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价响应文件分值占总分值的比重为 30%（权重） （四舍五入保留两位小数）。

4、商务技术响应文件分值为所有评委打分的算术平均值，计算结果均四舍五入保留两位小数。

5、报价响应文件分值统一采用低价优先法计算直接取得，与商务技术响应文件分值相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的供应商推荐为项目成交供应商并出具评审磋商报告。

- 7、确定成交候选人的特殊情况处理：

- （1）若总分相同，则按最终报价得分高者优先成交。

- （2）若总分且最终报价得分相同，则采取现场抽签的方式确定（由供应商按递交响应文件签到顺序号抽签确定）。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

- 五、综合评分评审标准

（一）商务技术响应评分：（70分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能与参数响应 | 评委根据项目需求及技术参数要求中所明确的所有产品的性能、技术参数与采购文件的适合性打分。 | 30 |
|  |  | 提供技术部分正负偏离表，须具有详细的技术参数配置描述，且技术指标必须完全满足采购文件要求的本项得满分。加★项为关键性指标，不接受负偏离。加▲项参数每有一项不满足扣2分，其他参数每有一项不满足扣1分，累计扣分，扣完本项分值为止。 |  |
|  |  | 注：未按采购文件项目需求中要求提供相关证明材料视作负偏离。 |  |
| 2 | 所投产品综合实力 | 智能高清广角摄像机具备在联动模式下，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸，人体的抓拍和属性分析。全景通道检测并框出移动目标至细节通道开始转动的时间不大于0.2s，距离设备20m处的全景检测宽度不小于15m。满足得3分，不满足者不得分（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章）。 | 24 |
|  |  | 智能高清广角摄像机具备人脸马赛克设置选项，启用后可对人脸抓拍小图和对应背景图原图进行人脸马赛克叠加；叠加位置为人脸的眼睛部位。满足得3分，不满足者不得分（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章）。 |  |
|  |  | 高清球形摄像机具备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。满足得3分，不满足者不得分（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章）。 |  |
|  |  | 磁盘阵列具备支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；满足得3分，不满足者不得分（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章）。 |  |
|  |  | 拾音器具备音频输出不应存在与拾音器环境不相符的音量变化、声音断续等现象，且能够清晰地探测到现场的语音和凿、锯、砸等动作发出的声音。满足得3分，不满足者不得分（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章）。 |  |
|  |  | 磁盘阵列具备支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出；满足得3分，不满足者不得分（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章）。 |  |
|  |  | 客流摄像机具备支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量。满足得3分，不满足者不得分（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章）。 |  |
|  |  | 客流摄像机具备可开启/关闭反向进入报警功能，并可以按周为周期，设置每天的反向客流检测布防时间段，当功能开启后，检测到反向客流时，可触发报警并关联上传中心。满足得3分，不满足者不得分（响应文件中须提供公安部检验报告复印件并加盖供应商公章）。 |  |
|  |  | 成交供应商在成交后、签订合同前需提供以上所有公安部检验报告复印件加盖厂家公章供采购人确认，确认无误后签订采购合同，此项为签合同必备条件，未按要求提供或确认有误的，采购人将取消其成交资格的权利。 |  |
| 3 | 业绩情况 | 响应供应商须具备承担本次项目的能力，响应供应商须提供2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）签订的与本项目类似业绩。 须提供合同文本关键页（关键页内容须含合同首页、合同金额、合同内容以及合同签章页）复印件加盖单位公章。每提供一个有效业绩，得2分，最高得4分。 | 4 |
| 4 | 项目实施方案评价 | 供应商提供具体的项目实施方案，包括合理的项目组织架构、进度管理、质量管理、安全保证等。 | 5 |
|  |  | 1.提供的项目组织架构方案：组织架构科学合理、人员力量雄厚、经验丰富得2分；组织架构较为合理、人员经验较丰富得1分；架构一般、人员框架基本满足要求得0.5分，未提供不得分。 |  |
|  |  | 2.提供的项目质量、进度和安全管理方案：全面、合理、针对性强得2分；较为全面、具有一定的针对性得1分；不够全面、针对性一般得0.5分，未提供不得分。 |  |
|  |  | 3.提供的设备安装、调试方案：指导性、操作性及针对性强得1分；具有一定的针对性得0.5分，未提供不得分。 |  |
| 5 | 售后服务与培训方案评价 | 供应商提供具体的售后服务及培训方案，包括维保响应时间、具体的保障措施、专业维护队伍的完备和管理情况、详细的维修维护方案、培训方案等。 | 5 |
|  |  | 1.提供的维保响应时间符合或优于采购文件要求，得1分。不满足或未提供不得分。 |  |
|  |  | 2.提供专业的售后维护团队和科学的团队管理措施，得1分。不完善或未提供不得分。 |  |
|  |  | 3.提供售后保障措施和维修维护方案：措施方案全面、合理、针对性强得2分；较为全面、具有一定针对性得1分，；不够全面、针对性一般得0.5分，未提供不得分。 |  |
|  |  | 4.提供的培训方案：科学、完善、操作性强得1分；较为完善、可操作得0.5分，未提供不得分。 |  |
| 6 | 承诺函 | 响应供应商须提供加盖供应商公章的承诺函，承诺中标后、签订合同前，提供综合安防软件厂家出具的能与现有南通博物苑数字安防集成管理平台系统无缝对接承诺函，采购人确认无误后签订采购合同，此项为签合同必备条件，未按要求提供或确认有误的，采购人将取消其成交资格的权利。 | 2 |

- （二）报价响应评分：（30分）

1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终磋商报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

2、其他投标供应商的报价分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/最终磋商报价）×30

（三）定标：商务报价标得分加技术标得分之和为各投标供应商的综合得分，综合得分最高者为成交第一候选人。

本项目授权评审小组确定成交供应商。

- 六、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按磋商文件要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4、不具备磋商文件规定的资格要求的；

5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、磋商响应报价超出项目预算或最高限价的；

8、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

9、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

10、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

11、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

12、磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况。

- 七、出现下列情形之一的，作废标处理

1、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、符合资格条件或者对磋商文件作实质响应的投标供应商不足3家的；

6、磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 八、成交通知

成交结果在 “南通市文化广电和旅游局-政府采购栏、南通博物苑-资讯-招标信息栏”公示 1 个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五章   合同授予

一、由于项目供货时间紧迫，成交供应商在《成交通知书》发出30日内必须按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。合同一式四份，采购单位、供应商各贰份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交人履约，成交人履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交人串通或要求成交人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款，实行财政直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见磋商文件第二章。

八、以上项目款的支付不计息。

合同主要条款

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通博物苑部分展厅安防系统改造项目谈判协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

1、项目地点：甲方指定地点，由乙方负责办理运输和装卸等，费用由乙方负责，甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方由此造成的一切损失。

2、项目内容：2018年在各级政府的支持下投入使用了智慧文博安防系统，使用多年以来系统运行平稳，但还存在一定的不足，本次改造将依托现有南通博物苑数字安防集成管理平台进行有针对性的改造，具体内容如下：

1、更换新馆一层、自然馆原有老线路及摄像头、报警探测器等设备，机房新增磁盘整列等。

2、新增设备需无缝对接现有南通博物苑数字安防集成管理平台系统统一管理。

本次安防系统的设计，必须符合国家标准、规范等相关要求，具体技术指标如下：

- 视频监控前端采用1920*1080

- 日误报警小于系统所装探测器总数的1%

- 系统漏报警为零

- 主机报警响应时间小于2s

- 报警联动自动切换时间小于4 s

- 系统接地电阻不大于4Ω

- 系统设备的平均无故障时间大于5000小时，系统验收后的首次故障时间大于3个月

- 报警声压不小于80分贝

- 视频监控录像回放清晰度达到1920*1080要求

- 所有声音/图像资料保存不少于90日，重要资料刻盘长期保存

系统配有UPS电源，能够支持主电源断电后，入侵报警系统8小时的正常使用时间，音视频复核系统2小时的正常使用。

- 项目承包形式：包工包料。

二、设备清单

- 安装点位表

| 序号 | 区域 | 双鉴探测器 | 报警按钮 | 半球 | 枪机 | 球机 | 客流 | 全景鱼眼 | 人脸识别 | 高清宽动态枪机 | 智能广角摄像机 | 音频探测器 | 辅助照明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新馆 | 31 | 13 | 65 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 22 | 25 |
| 2 | 自然馆 | 10 | 5 | 19 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 6 |
| 合计 |  | 41 | 18 | 84 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 31 |

- 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统 |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 84 | 台 |
| 2 | 高清网络枪型摄像机 | 6 | 台 |
| 3 | 高清人脸识别网络摄像机 | 1 | 台 |
| 4 | 高清球型摄像机 | 4 | 台 |
| 5 | 高清网络宽动态摄像机 | 1 | 台 |
| 6 | 智能高清广角摄像机 | 1 | 台 |
| 7 | 鱼眼全景网络摄像机 | 1 | 台 |
| 8 | 客流摄像机 | 3 | 台 |
| 9 | 拾音器 | 29 | 台 |
| 10 | 磁盘阵列 | 1 | 台 |
| 11 | 监控硬盘 | 48 | 块 |
| 12 | 支架 | 6 | 只 |
| 二、报警系统 |  |  |  |
| 1 | 吸顶双鉴探测器 | 36 | 只 |
| 2 | 吸顶红外探测器 | 5 | 只 |
| 3 | 红外幕帘 | 9 | 只 |
| 4 | 直流稳压电源 | 15 | 台 |
| 5 | 紧急报警按钮 | 18 | 只 |
| 6 | 声光报警器 | 10 | 只 |
| 7 | 总线网络报警控制管理主机 | 1 | 台 |
| 8 | 中文LCD系统控制键盘 | 1 | 个 |
| 9 | 十六防区总线通信模块 | 6 | 个 |
| 三、门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁读卡器 | 3 | 套 |
| 2 | 门禁控制器 | 2 | 套 |
| 3 | 电源控制箱 | 2 | 套 |
| 4 | 双门磁力锁 | 3 | 套 |
| 5 | 出门按钮 | 3 | 套 |
| 四、可视对讲系统 |  |  |  |
| 1 | 可视对讲室内机 | 2 | 台 |
| 2 | 可视对讲室外机 | 2 | 台 |
| 3 | 配件 | 2 | 套 |
| 五、计算机网络系统 |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 4 | 台 |
| 2 | 16口POE交换机 | 1 | 台 |
| 3 | 光模块 | 5 | 个 |
| 4 | 光模块 | 5 | 个 |
| 5 | 汇聚箱 | 5 | 个 |
| 6 | 光纤跳线 | 5 | 对 |
| 7 | 光纤耦合器 | 10 | 个 |
| 8 | 光纤配线架 | 5 | 个 |
| 六、辅助灯光照明系统 |  |  |  |
| 1 | 室内LED辅助灯具 | 31 | 台 |
| 2 | 灯光联动控制器 | 31 | 台 |
| 3 | 电源适配器 | 31 | 个 |
| 七、综合安防软件 |  |  |  |
| 1 | 主程序模块 | 1 | 个 |
| 2 | 视频联网模块 | 1 | 个 |
| 3 | 视频监控模块 | 410 | 路 |
| 4 | 门禁管理 | 3 | 路 |
| 5 | 智能搜索模块 | 1 | 路 |
| 6 | 设备管理模块 | 410 | 路 |
| 八、其他 |  |  |  |
| 1 | 室外光缆 | 300 | 米 |
| 2 | 电源线 | 100 | 米 |
| 3 | 电源线 | 250 | 米 |
| 4 | 数据电缆 | 15 | 箱 |
| 5 | 信号线 | 700 | 米 |
| 6 | 信号线 | 100 | 米 |
| 7 | 信号线 | 150 | 米 |
| 8 | 信号线 | 200 | 米 |
| 9 | 线管 | 700 | 米 |
| 10 | 拆除 | 1 | 批 |
| 11 | 光纤熔接 | 1 | 批 |
| 12 | 辅材 | 1 | 批 |
| 13 | 平台对接费 | 1 | 次 |
| 14 | 系统集成费 | 1 | 批 |

三、合同履行期限

- 签订合同后60日历天内完成货物安装、调试等全部工作。

四、质量标准

1、设备质量标准：按国家、地方的强制标准规范及设备厂商的企业标准执行。

- 工程质量标准：按国家、地方强制标准和规范执行。

五、合同价格

1、合同含税总价为RMB¥               元（大写：            元整）。

2、本合同为总价合同，包括完成本合同中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括所包含的全部工程范围，应充分考虑施工期内人工、材料和机械的价格波动风险，除采购文件另有约定的除外，在工程结算时一律不再调整，乙方将不能因此提出改变合同价格及对所有合同内容承诺的修改，否则甲方有权解除合作协议，乙方在报价时应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、垃圾清运、安全现场文明施工等所需措施的一切费用和工期，作为一名有经验的乙方所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

六、合同价款支付

- 签订合同后支付合同金额的30%，设备到货支付合同金额的40%，验收合格后支付合同金额的30%。

七、验收

1、验收：甲方应在收到乙方验收要求后应在24小时内组织验收并书面告知乙方验收结果，如因甲方原因未能在上述期限内组织验收或书面告知乙方验收结果的，视为验收合格。

2、验收标准：双方约定的质量标准。

3、未验收的情况下，甲方擅自动用或提前使用，视为甲方验收合格。

八、质保期

- 质保期贰年，自项目竣工验收合格之日起算。

九、维保响应时间

接到报修电话后   分钟内达到现场解决。

十、项目实施安全

  - 乙方应遵守国家或地方政府及有关部门及甲方对施工现场管理的规定，听从甲方的现场指挥，交工前清理现场。

  - 乙方应负责设备的调试直至完全能够良好运转，并免费提供使用指导、操作说明和其它有关说明书。

  - 乙方在施工过程中发生的一切人身伤亡、财产损失的事故，由责任方负责，影响重大的应立即报告甲方。

十一、履约保证金

- 1、本项目履约保证金为合同价（成交价）的10%。

- 2、乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格满半年后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

- 3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

- a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

- b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

十二、违约责任

1、如乙方未能在双方约定的工期内完工的，经甲方催告并给出合理期限后仍未完工的，每逾期一天乙方应向甲方支付合同总金额1‰的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。

2、甲方未按合同约定支付合同款项的，经乙方催告并给出合理期限后仍未支付的，每逾期一天甲方应向乙方支付合同总金额1‰的违约金并赔偿因此给乙方造成的损失。

3、因一方违约造成另一方损失的（该损失包括但不限于设备材料损失、运输费、保管费、人工费、律师费、公证费、鉴定费、诉讼仲裁费用等合理支出），应承担相应的赔偿责任。

十三、保密条款

  - 甲乙双方对于因本合同所获得的对方或关联方的个人信息、商业秘密等机密信息，需妥善保管并严格保密，未经对方许可，不得向任何第三方泄露或用于合同外的目的。

  - 保密条款在本合同终止后继续有效。

十四、廉洁条款

1、甲乙双方应严格遵守国家现行有效的反行贿受贿相关法律法规，双方都同意坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他任何不正当商业行为。

2、双方的任何员工、部门均不得以公司或个人名义为谋取不正当利益而向另一方或任何第三方给予或索取未如实入账的好处，包括但不限于：现金、代金券、有价证券、政治捐款、礼品卡、打折卡、礼品、样品、会员卡、回扣、服务、色情贿赂、旅游、宴请、娱乐等。

3、双方应保留能够证明其遵守本合同的规定的真实准确的记录，以及关于双方在本合同项下所有费用的详细记录，并在必要时向对方提供这些记录以及相关支持文件。

4、若一方任何员工要求对方给予任何形式的不当利益，被要求方有义务予以举报并提供相关证据。

5、因任何一方或其代理人违反反行贿受贿相关法律法规而使另一方遭受相应的法律责任、损失、罚金、费用及其他损害，违约方应向非违约方承担全部赔偿责任。

十五、不可抗力

本合同任意一方全部或部分未履行或延误履行，是由政府的命令、规定、限制或火灾、洪水、战争、罢工、疫情等不可预见、不可避免、不可克服的因素（以下简称“不可抗力”）引起时，该方应立即通知对方。该不可抗力持续30日以上时，任意一方可以解除本合同，且互不承担违约责任。

十六、合同的变更与解除

1、在合同期间，双方对合同内容进行变更，则签订补充协议进行约定。

2、一方违反合同的约定经另一方书面催告后20日内仍未纠正的，守约方可单方解除本合同并追究另一方的违约责任。

3、任何一方若需提前解除合同，必须提前30日书面告知对方，双方协商一致，并结清所有费用后，通过书面协议解除合同。

十七、送达地址

本合同项下任何一方向对方发送或接收的通知、信件、数据电文等指令的，均可通过本合同约定的地址、联系人或邮箱进行。前述地址、联系人及邮箱亦适用于各类协议、文书的送达以及合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，为本合同约定的各方送达地址。如一方当事人需变更名称、地址、联系人或邮箱的，应当提前3日及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。对于前述送达地址，仲裁机构、法院可直接邮寄送达，即使当事人未能收到仲裁机构、法院邮寄送达的文件，由于上述约定，也应视为送达。

十八、争议解决

因本合同的签订或履行所发生的争议，双方应友好协商解决；如协商无法解决的，则任一方有权将争端提交南通仲裁委员会按其现行的仲裁规则和程序在上海进行裁决，该裁决结果是终局的，对双方都具有约束力。

十九、其他

1、附件及双方签订的补充协议是本合同不可分割的一部分，与本合同具同等法律效力。

2、本合同经双方签字盖章生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份，具同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

（盖章）                                 （盖章）

授权代表：                                授权代表：

日期：                                    日期：

甲方信息：                                乙方信息：

名称：                                    名称：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

联系人及联系方式：                        联系人及联系方式：

邮箱：                                    邮箱：

税号：                                    税号：

开户银行：                                开户银行：

银行账户：                                银行账户：

第六章    响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分组成。本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按磋商文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独密封）：

1、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照复印件。

2、供应商法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件（格式参见第六章）。

3、投标人符合本项目供应商资格要求中“本项目的基本资格要求”规定条件的承诺函。（格式见第六章）

4、供应商须提供供应商信用承诺书（原件）。（格式见第六章）

5、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

采购人或者代理机构在本项目提交响应文件截止日期当天通过“信用中国”网站查询所有提交响应文件供应商的信用记录，并将所有提交响应文件供应商的查询记录电子截屏提交给评审小组。评审小组对于被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的供应商，拒绝其继续参与本项目采购活动，按照无效响应文件处理。查询记录电子截屏作为证据留存，与采购项目其他材料一并归档。

供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准，采购人或采购代理机构查询之后，“信用中国”网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

- 商务技术响应文件（单独密封）：

1、供应商一般情况表；（格式见第六章）

2、商务部分正负偏离表；（格式见第六章）

3、技术部分正负偏离表；（格式见第六章）

4、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

5、评分办法中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请投标供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料（复印件须加盖投标供应商公章）按磋商文件要求装订，密封，递交。

三、商务报价响应文件（单独装订密封）

1、磋商响应报价总表（格式见第六章）；

2、磋商响应报价明细表（格式见第六章）。

附件：

- 1、法定代表人身份证明

（如法定代表人参加磋商，须出示此证明）

南通博物苑:

我公司法定代表人         参加贵单位组织的            （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理竞争性磋商的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：       年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。

- 2、授权委托书

（如被授权人参加磋商，须出示此证明）

南通博物苑:

兹授权       （被授权人的姓名）代表我公司参加             （竞争性磋商项目名称)项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商时被授权人将身份证原件带至磋商现场备查。

3、投标人符合本项目供应商资格要求中“本项目的基本资格要求”规定条件的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对本项目供应商资格要求中“本项目的基本资格要求”规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：

4、供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

四、如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

5、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞争性磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

6、商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。本项目不接受负偏离应标，如出现负偏离按无效标处理。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人或招标代理机构组织采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

7、技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。本项目加★项不接受负偏离应标，如出现负偏离按无效标处理。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人或招标代理机构组织采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

8、磋商响应报价总表

南通博物苑：

1、我方已仔细研究了南通博物苑部分展厅安防系统改造项目南通博物苑展区设计施工项目的竞争性磋商文件的全部内容，愿意就该项目给出如下报价：

磋商报价总计（首次）：¥        元，大写：人民币                   ；

现场第二次报价（最终）：¥        元，大写：人民币                  ；

注：第二次报价即最终报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商报价总计（首次）。且第二次（最终）报价时，磋商响应报价明细表按同比例下浮。

2、我方承诺在服务期限内，按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务，实现服务目标。

3、我方承诺在竞争性磋商文件规定的投标有效期内不修改、撤销响应文件。

4、我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方将严格履行本响应文件中的全部承诺和责任，并遵守竞争性磋商文件中对投标单位的所有规定。

5、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、                                       （其他补充说明）。

竞争性磋商响应单位（公章)：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：

9、磋商响应报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 84 | 台 |  |  |
| 2 | 高清网络枪型摄像机 | 6 | 台 |  |  |
| 3 | 高清人脸识别网络摄像机 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 高清球型摄像机 | 4 | 台 |  |  |
| 5 | 高清网络宽动态摄像机 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 智能高清广角摄像机 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 鱼眼全景网络摄像机 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 客流摄像机 | 3 | 台 |  |  |
| 9 | 拾音器 | 29 | 台 |  |  |
| 10 | 磁盘阵列 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 监控硬盘 | 48 | 块 |  |  |
| 12 | 支架 | 6 | 只 |  |  |
| 二、报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶双鉴探测器 | 36 | 只 |  |  |
| 2 | 吸顶红外探测器 | 5 | 只 |  |  |
| 3 | 红外幕帘 | 9 | 只 |  |  |
| 4 | 直流稳压电源 | 15 | 台 |  |  |
| 5 | 紧急报警按钮 | 18 | 只 |  |  |
| 6 | 声光报警器 | 10 | 只 |  |  |
| 7 | 总线网络报警控制管理主机 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 中文LCD系统控制键盘 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 十六防区总线通信模块 | 6 | 个 |  |  |
| 三、门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁读卡器 | 3 | 套 |  |  |
| 2 | 门禁控制器 | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 电源控制箱 | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 双门磁力锁 | 3 | 套 |  |  |
| 5 | 出门按钮 | 3 | 套 |  |  |
| 四、可视对讲系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可视对讲室内机 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 可视对讲室外机 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 配件 | 2 | 套 |  |  |
| 五、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 16口POE交换机 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 光模块 | 5 | 个 |  |  |
| 4 | 光模块 | 5 | 个 |  |  |
| 5 | 汇聚箱 | 5 | 个 |  |  |
| 6 | 光纤跳线 | 5 | 对 |  |  |
| 7 | 光纤耦合器 | 10 | 个 |  |  |
| 8 | 光纤配线架 | 5 | 个 |  |  |
| 六、辅助灯光照明系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED辅助灯具 | 31 | 台 |  |  |
| 2 | 灯光联动控制器 | 31 | 台 |  |  |
| 3 | 电源适配器 | 31 | 个 |  |  |
| 七、综合安防软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主程序模块 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 视频联网模块 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 视频监控模块 | 410 | 路 |  |  |
| 4 | 门禁管理 | 3 | 路 |  |  |
| 5 | 智能搜索模块 | 1 | 路 |  |  |
| 6 | 设备管理模块 | 410 | 路 |  |  |
| 八、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外光缆 | 300 | 米 |  |  |
| 2 | 电源线 | 100 | 米 |  |  |
| 3 | 电源线 | 250 | 米 |  |  |
| 4 | 数据电缆 | 15 | 箱 |  |  |
| 5 | 信号线 | 700 | 米 |  |  |
| 6 | 信号线 | 100 | 米 |  |  |
| 7 | 信号线 | 150 | 米 |  |  |
| 8 | 信号线 | 200 | 米 |  |  |
| 9 | 线管 | 700 | 米 |  |  |
| 10 | 拆除 | 1 | 批 |  |  |
| 11 | 光纤熔接 | 1 | 批 |  |  |
| 12 | 辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 13 | 平台对接费 | 1 | 次 |  |  |
| 14 | 系统集成费 | 1 | 批 |  |  |
| 九、合计（元） |  |  |  |  |  |

竞争性磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：本项目现场有最终报价，最终报价只填报总价，成交单价以此报价明细表中的单价*（最终总价/首轮总价）计。

．．．．．．正文结束．．．．．．