**南通市文广旅系统消防安全技术与**

**事务第三方服务项目**

**竞争性磋商文件**

**项目编码：NTWC2024055**

**采购单位：南通市文化广电和旅游局**

**代理机构：南通通城建设工程项目管理有限公司**

**二〇二四年十月十六日**

**目 录**

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

1. 合同授予

第六章 响应文件组成及格式

**尊敬的磋商供应商：**

**欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！**

**第一章 竞争性磋商公告**

南通通城建设工程项目管理有限公司（以下称代理机构）受南通市文化广电和旅游局（以下称采购单位）的委托，就其南通市文广旅系统消防安全技术与事务第三方服务项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加该项目的竞争性磋商。

**一、项目基本情况：**

项目编码：NTWC2024055

项目名称：南通市文广旅系统消防安全技术与事务第三方服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：12万元。

最高限价：12万元，响应报价超过最高限价的作无效标处理。

合同期限：签订合同后1年。

采购需求：详见磋商文件第三章

本项目不接受联合体投标

**二、申请人的资格要求：**

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

3、供应商提供有效的营业执照及税务登记证复印件（或者是三证合一的营业执照复印件）。

4、供应商符合国家规定的消防技术服务机构的从业条件，供应商在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index\_7.jsp）中本单位基本信息已满足要求（单位类型为消防设施维护保养检测或消防安全评估）的截图证明，并确保可以登录查询。

5、拟派项目负责人须为国家注册一级消防工程师并且为供应商的正式人员，提供双方签订的有效劳动合同。

**具体资格要求详见招标文件第六章中的“资格审查文件”。**

**请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的响应供应商作无效标处理。**

**三、获取采购文件**

时间：2024年10月16日至2024年10月29日

方式：公告附件下载

**四、响应文件提交**

**截止时间：2024年10月29日14时00分**。

地点：**南通市行政中心综合楼538会议室(南通市崇川区世纪大道6号)。**

**五、开启**

**时间：2024年10月29日14时00分**。

地点：**南通市行政中心综合楼538会议室(南通市崇川区世纪大道6号)。**

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1、采购人信息

名 称：南通市文化广电和旅游局

地 址：南通市崇川区世纪大道6号

联系人：谢先生

联系电话：0513-85215899

2、采购代理机构信息

名 称：南通通城建设工程项目管理有限公司；

地 址：南通市崇川区工农南路156号鑫乾国际广场A座2202室；

联系人：缪女士

联系电话：18906296216

# 第二章 磋商供应商须知

**一、说明**

1、本竞争性磋商文件仅适用于南通通城建设工程项目管理有限公司组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于南通通城建设工程项目管理有限公司。

4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的3日内，以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。**非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。**

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

**二、磋商文件的澄清、修改、答疑**

1、代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以“南通市文化广电和旅游局<http://wglj.nantong.gov.cn/>”发布的信息为准。

3、代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

**三、响应文件的编制及装订**

供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

**四、响应文件的份数和签署**

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件，共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为**一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。**

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

**五、响应文件的密封及标记**

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③**单独密封**。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

3、在密封处加盖供应商公章。

**【特别提醒】**响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

**六、投标报价**

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，按照下列规定修正：

（1）谈判响应文件中报价总表内容与谈判文件中内容明细不一致的，以报价总表为准；

（2）谈判响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4、投标报价采用固定总价报价**，应包含但不限于管理人员及专业技术人员检测所需的测量仪器、常用试验器具、出具评估报告、办公、交通工具、通讯及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用（含本项目代理费），即响应磋商文件采购要求的所有各项应有费用。**

**（特别说明：需在投标供应商试验室或第三方检测试验室完成的检测，由投标供应商自行负责将检测材料运输至投标供应商单位或第三方检测试验室，费用包含在投标报价中。）**

5、第二次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、最低的磋商报价是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

7、投标供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

**七、联合体参与磋商**

不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性磋商。

**八、响应文件及磋商费用**

1、磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

2、供应商在提交投标文件的同时提交300元（现金）磋商文件相关费用，无论是否成交，该费用不予退还。

3、成交后，供应商须向招标代理机构缴纳招标代理服务费，代理服务费收费标准为成交价\*1.2%，不足2000元按2000元计，该部分费用须综合考虑到投标报价中，不得单列。

**九、结算方式**

1、本项目合同生效后，以人民币支付。

2、合同款项按照以下方式支付：

结算方式为签订合同15日内，支付合同总价40%款项；完成第一次检查并交付检测报告后15日内，支付合同总价20%款项；完成第二次检查并交付检测报告后15日内，支付合同总价20%款项；完成第三次检查并交付检测报告后15日内，支付剩余款项。

注：支付款项前，乙方须提交满足甲方要求的税务发票。

**第三章 采购需求**

**一、项目概况**

为进一步强化全市文广旅系统消防安全的行业监督管理，经研究，每季度对全市各县市区的部分文旅场所组织开展一次消防安全检测评估，每次抽查60家场所（每次每地分别抽取互联网上网服务营业场所、娱乐场所、游戏游艺场所、A级景区、星级饭店、博物馆、文保单位、演出场所、公共文化场馆各1家，不重复抽取，原则上对规模以上重点企业如4A级以上景区、4星级以上饭店，文化中心、图书馆等和经营时间较久远的重点场所实施年度全覆盖，同时也可根据任务需要安排)，形成检测评估报告，抽测情况供各级行政部门监管参照。决定通过购买服务的形式，对外委托有能力，有经验的第三方专业机构协助进行。

**二、抽查时间**

2024年四季度至2025年三季度，具体以甲乙双方商定的时间为准。

**三、抽查场所**

以市文广旅局提供的名单为准。

**四、委托服务的人员资格要求**

服务机构应根据本采购文件的要求，建立技术服务项目组，技术服务人员应有国家职业技能消防检查的专业技术职格。

1、本次招标委托服务项目的负责人须为一级注册消防工程师。

2、本项目其他检查人员具有技术资质与经验，每次参加检查人员不少于2人。

3、服务机构应成立项目组，配备至少6名以上的专业技术力量。

**五、服务主要内容**

**（一）重点抽查内容**

1、消防安全责任制落实情况；

2、场所内自动报警、喷淋、排烟系统消防设施完好情况；

3、灭火器材、疏散指示标志的配备和维护保养情况；

4、人员消防教育培训、演练落实情况；

5、控制室值班人员持证上岗和履职情况，每日巡查记录等；

6、安全通道、消防车通道、应急出口、疏散楼梯间管理情况；

7、室内外的电气线路敷设情况；

8、电动车的停放充电情况；

9、氧气、氯气、液化气等储存情况，易燃易爆化学危险品场所防火防爆措施的落实情况，重要物资场所防火安全情况；

10、室内外装修材料是否符合消防规范；

11、是否存在“三合一”情况；

12、厨房抽排烟机油烟通道是否定期清洁情况。

**（二）抽查方式：**

1、暗访。采取不打招呼，以“四不两直”方式，对相关场所开展抽查。

2、明查。对于隐患严重单位，复查整改情况，可采取明查方式。

3、夜查。根据KTV娱乐场所营业特点，采取夜查方式进行。

**六、技术服务要求**

1、安全技术服务与检查工作主要依据：《中华人民共和国安全生产法》《消防法》、《公共娱乐场所消防安全管理规定》《江苏安全生产条例》等法律、法规、行政规章、国家标准或者行业标准、规范和规程。

2、服务机构应编制安全技术服务方案，明确年度详细工作计划、措施与服务目标；明确安全生产检查的服务形式、具体方法与要求。

3、服务机构应当采取有效的技术措施和手段，对采购人辖区内的单位场所的消防及安全隐患进行全面检查，提供技术专家安全检查的技术服务，及时有效地发现和指出被检查企业单位存在的问题与隐患。

（1）服务机构每完成一家单位检查工作后，要填写《\*\*\*\*\*\*（单位）安全检查报告》。

（2）服务机构在检查过程中，对经辨识存在较大危险因素的场所、部位和环节应和被检查单位逐一明确；对检查出的问题和隐患应逐一和被检查单位交底，并提出整改意见或建议；检查结束后，按服务类型编制检查报告，由参与检查的相关专家签名，并加盖单位印章后提交。报告主要内容包括：检查情况报告、处理建议、检查单位意见等内容。

**七、其他要求**

服务机构应充分发挥在人才、技术、信息等方面的优势，根据服务类型和内容，配备相应的专业技术人员，确保安全技术服务工作质量。

1、采购人将建立服务外包工作质量评估机制，对服务机构及其服务人员工作质量进行评估，并对评估结果予以通报，服务质量直接与服务费挂钩。

2、采购人对服务机构及其服务人员有权进行监管，对于在消防及安全技术服务检查或抽查中，帮助受检企业隐瞒重大事故隐患并造成严重后果的，将列入“黑名单”，上报相关主管部门依法处理。

3、出现严重不履行合同或不适当履行合同的，采购人有权单方面解除合同。

4、廉政要求：与被检查企业及其人员串通，不如实记录和汇报检查抽查的情况，与被检查企业及其人员有不正当业务关系，吃拿卡要等，采购人有权将根据情节轻重，予以处罚。直至中止合同并有权单方面解除合同。

**第四章** **评审方法和程序**

**一、代理机构组织磋商**

1、本次竞争性磋商依据有关法规成立磋商小组。

2、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任。

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告,并建议将其列入政府采购黑名单。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商开标会。

**二、磋商的原则及方法**

1、磋商小组依据相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分是所有评委打分的算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。

9、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

10、除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则**采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价**。

11、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

12、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

13、凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

14、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价作无效报价，按无效标处理。

**三、磋商评定结果的方法**

1、**经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，**由磋商小组采用综合评分法**对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价**进行综合评分。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的技术响应文件和商务报价响应文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术响应文件分值占总分值的比重为 **70%（权重）**（四舍五入保留两位小数）；

商务报价响应文件分值占总分值的比重为 **30%（权重）** （四舍五入保留两位小数）。

4、技术响应文件分值为所有评委打分的算术平均值，计算结果均四舍五入保留两位小数。

5、商务报价响应文件分值统一采用低价优先法计算直接取得，与技术响应文件分值相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的供应商推荐为项目成交供应商并出具评审磋商报告。

7、确定成交候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按技术标得分高者优先中标。

（2）若总分且技术标得分相同，则采购人抽签确定。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

**四、综合评分评审标准**

**（一）技术响应评分：（70分）**

| **评审项目** | **分值** | **评分标准** |
| --- | --- | --- |
| 综合实力 | 17分 | 1、供应商获得省、市相关部门颁发的消防业务荣誉的每项得2分，本项最高4分；提供荣誉证书等证明材料复印件并加盖单位公章。  2、项目负责人：地级市及以上安委会专家组成员的得4分，县（区）级安委会专家组成员的得2分(能提供安委会专家成员的聘书）；具有对企业安全生产法律法规、安全生产问题研判进行授课的能力得2分（以案例为准），本项最高6分；提供对应证明材料并加盖单位公章。  3、除项目负责人外、其他项目组成员：  （1）一级消防工程师得2分，最高得4分；  （2）消防设施操作员（中级）及以上证书或原来的建（构）筑物消防员证（四级或更高级别）得1分，最高得3分；  提供项目组成员相关证书及2024年度5月至7月连续3个月的社保证明，未提供社保证明的不得分；复印件加盖公章。 |
| 案例 | 6分 | 提供自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似消防检测或消防安全评估案例：每个案例得2分，最多6分。  须提供合同复印件，并加盖公章。 |
| 检测方案 | 31分 | 1、检测方案符合规范标准、工作思路和技术方法合理、创新，对重点、难点分析合理、准确，对关键问题的梳理及其解决的思路清晰准确的得21（不含）-31（含）分；  2、检测方案符合规范标准、工作思路和技术方法一般，对重点、难点分析一般，对关键问题的梳理及其解决的思路一般的得11（不含）-20（含）分；  3、检测方案不符合规范标准、工作思路不清晰、技术方法欠缺，未掌握重点、难点，未能准确梳理关键问题、未提供解决思路的得1（含）-10（含）分；  4、未提供检测方案的不得分。 |
| 仪器设备 | 6分 | 评标委员会根据投标单位拟投入本项目仪器设备的配套性、先进性，是否能满足日后开展工作的需要，在0-6分酌情给分。 |
| 保证措施 | 10分 | 工作质量、进度、安全保证措施等详细合理，内容齐全，科学可靠，可实施性强得6（不含）-10（含）分；措施不合理，可实施性不强得1（不含）-6（含）分；无保证措施的不得分。 |

**注：以上资料如为复印件，均需加盖单位公章。**

**（二）商务报价响应评分：（30分）**

1、**本次项目最高限价：12万元，超过限价作无效标处理**。

2、满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其商务报价响应分为满分30分。其他供应商的商务报价响应分统一按照下列公式计算：

**商务报价响应分 =（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100**

**五、出现下列情形之一的，作无效标处理**

1、响应文件未按磋商文件要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4、不具备磋商文件规定的资格要求的；

5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、磋商响应报价超出项目预算的；

8、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

9、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

10、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

11、磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况。

**六、出现下列情形之一的，作废标处理**

1、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

**七、成交通知**

成交结果在 “南通文化广电和旅游局<http://wglj.nantong.gov.cn/>”公示**1** 个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者中标人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

# 

**第五章 合同授予**

一、成交供应商在《成交通知书》发出30日内必须按照磋商文件确定的事项签订采购合同。合同一式四份，采购单位、供应商各贰份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按采购合同约定支付的货款，实行财政直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见磋商文件第二章磋商供应商须知。

八、以上项目款的支付不计息。

# 第六章响应文件组成及格式

**响应文件由资格审查文件、技术响应文件、商务报价响应文件三部分组成。本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按磋商文件要求装订密封后一起递交。**

**一、资格审查文件（单独密封）：**

1、投标供应商的营业执照（副本）及税务登记证（副本）复印件；或者是三证合一的营业执照（副本）复印件。

2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人身份证复印件。（格式参见第六章）

3、供应商在社会消防技术服务信息系统

（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index\_7.jsp）中本单位基本信息已满足要求（单位类型为消防设施维护保养检测或消防安全评估）的截图证明，并加盖投标单位公章。

4、拟派项目负责人注册证书、与供应商的签订的有效劳动合同复印件。

5、2023年度财务报表或财务审计报告（复印件，成立不满一年不需提供）。

6、提供投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收、缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（原件备查）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。

7、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺书，格式参加第六章）

8、参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。

9、资格声明函（原件）。

**注：以上材料如为复印件均需加盖单位公章。**

1. **技术响应文件（单独密封）：**

1、竞争性磋商响应函；（格式参见第六章）

2、供应商一般情况表；（格式参见第六章）

3、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

4、评分办法中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请投标供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

**特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按磋商文件要求装订，密封，递交。**

**三、商务报价响应文件（单独装订密封）**

1、磋商响应报价总表；（格式参见第六章）

2、磋商响应报价明细表（格式自拟）。

**附件：**

**1、法定代表人身份证明**

（如法定代表人参加磋商，须出示此证明）

南通市文化广电和旅游局:

我公司法定代表人 　　参加贵单位组织的（竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理竞争性磋商的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名： 　　性别： 　　年龄： 　　职务：

身份证号码：

手机： 　　传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

**注:参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。**

**2、授权委托书**

（如被授权人参加磋商，须出示此证明）

南通市文化广电和旅游局:

兹授权（被授权人的姓名）代表我公司参加（竞争性磋商项目名称)项目的采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 　　 性别： 　　年龄： 　　职务：

身份证号码：

手机： 　　传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

**注:参加磋商时被授权人将身份证原件带至磋商现场备查。**

**3、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函**

南通市文化广电和旅游局：

我单位（供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的(项目名称），我单位(在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年 月 日

**4、无重大违法记录声明**

南通市文化广电和旅游局:

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年 月 日

**5、关于资格文件的声明函**

南通市文化广电和旅游局:

本公司愿就由贵公司组织实施的项目名称为 　　的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

单位名称（公章）：

年 月 日

**6、竞争性磋商响应函**（格式不得变动）

南通市文化广电和旅游局:

依据贵单位委托代理机构组织的（磋商项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意贵方将磋商保证金作为违约金全额不予退还的处理。

6、**一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。**

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年 月 日

**7、供应商一般情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | | | | | |
| 总部地址 |  | | | | | | | |
| 分支机构 |  | | | | | | | |
| 当地代表处地址 |  | | | | | | | |
| 电话 |  | | | 联系人 | |  | | |
| 传真 |  | | | 电子邮件 | |  | | |
| 注册地 |  | | | 注册年份 | |  | | |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号  （请附有关证书的复印件） | | | | | | | |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） | | | | | | | |
| 项目负责人 |  | | 年龄 | |  | | 性别 |  |
| 职务职称 |  | | | | 执业资格 | |  | |
| 经营范围 | 营业执照载明：  1.  2.  3.  ……………………… | | | | | | | |
| 从事类似相关项目的经历及年数 | |  | | | | | | |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 | |  | | | | | | |

竞争性磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

**8、磋商响应报价总表**

南通市文化广电和旅游局:

1、我方已仔细研究了南通市文广旅系统消防安全技术与事务第三方服务项目的竞争性磋商文件的全部内容，愿意就该项目给出如下报价：

磋商报价总计（首次）：¥ 　　元，大写：人民币 　　 ；

现场第二次报价（最终）：¥ 　　元，大写：人民币 　　 。

**注：第二次报价即最终报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商报价总计（首次）。且第二次（最终）报价时，磋商响应报价明细表按同比例下浮。**

2、我方承诺在服务期限内，按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务，实现服务目标。

3、我方承诺在竞争性磋商文件规定的投标有效期内不修改、撤销响应文件。

4、我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本响应文件中的全部承诺和责任，并遵守竞争性磋商文件中对投标单位的所有规定。

5、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章磋商供应商须知第九项第二条规定的任何一种情形。

6、（其他补充说明）。

竞争性磋商响应单位（公章)：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

**9、磋商响应报价明细表（格式自拟）**